Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nowy Sącz,  23.05.2018 r.

Znak sprawy: ONS.DAO.271.10.19

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana okładzin gresowych na schodach zewnętrznych w budynku MCDN ODN w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61.

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3, w zakres robót wchodzi m.in.:

- Skucie płytek ceramicznych na schodach i spocznikach

- Oczyszczenie i przygotowanie podłoża, wykonanie hydroizolacji elastycznej (system SikaBond-T8)

- Ułożenie płytek ceramicznych z gresu antypoślizgowego na kleju elastycznym (SikaBond-T8) wraz z cokołem, spoinowanie (SikaFlex PRO3)

- Wykonanie tynków cienkowarstwowych na poboczach schodów.

W celu prawidłowej wyceny zaleca się wizję lokalną w miejscu w miejscu wykonania zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy

- Opis obliczenia ceny i kryterium oceny ofert.

- Należy podać cenę netto oraz cenę brutto. W cenie brutto należy uwzględnić kwotę podatku od towarów i usług (VAT).

- W cenę oferty powinny zostać wkalkulowane wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Zaleca się wizję lokalną w miejscu instalacji systemu alarmowego.

- Kryterium oceny ofert: 100% najniższa cena brutto.

- Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany druk "formularza ofertowego" - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania.

V. Miejsce wykonania zamówienia: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

VI. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy przesłać faksem na numer 18 443 71 72 wew. 18, mailem na adres: d.tambor@nowysacz.mcdn.edu.pl lub złożyć osobiście do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15.00 w MCDN / MCDN ODN* Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz, w Kancelarii Ośrodka.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Informacji na temat niniejszego zapytania udziela Pan/Pani Dariusz Tambor, tel. 18 443 71 72 
wew. 31, e-mail: d.tambor@nowysacz.mcdn.edu.pl

………………………………Dariusz Tambor……….……………….……....

(podpis pracownika MCDN /MCDN ODN zajmującego się realizacją procedury wyboru wykonawcy)