### Załącznik nr 9

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MCDN

**Zapytanie ofertowe**

1. Zamawiający: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie
2. Adres do korespondencji: ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów

telefon: 14 688 – 88 – 10 , e-mail: [m.chochorowska@mcdn.edu.pl](mailto:m.chochorowska@mcdn.edu.pl)

1. Zaprasza do złożenia oferty na:

**Dostawę urządzeń i montaż instalacji klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali konferencyjnej w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie”.**

*(wskazać nazwę przedmiotu zamówienia)*

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie przebić przez przegrody budowlane,
2. Wykonanie bruzd ściennych,
3. Dostawa i montaż 1 szt. jednostki zewnętrznej,
4. Dostawa i montaż 3 szt. ściennych jednostek wewnętrznych,
5. Montaż instalacji technicznej,
6. Wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
7. Wykonanie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrzną,
8. Wykonanie zasilania elektrycznego, dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownych protokołem,
9. Uzupełnienie powłok tynkarskich i malarskich,
10. Uruchomienie instalacji i urządzeń klimatyzacji.

Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia został opisany w:

a) ,,Projekcie budowlanym. Projekt klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Świat 30 w Tarnowie” opracowanym przez Zespół Usług Projektowych Inżynieria Spółka z o.o. w Krakowie w zakresie instalacji klimatyzacji branży sanitarnej, elektrycznej w budynku w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30,

b) Przedmiarze robót, STWIOR;

c) wydanymi decyzjami administracyjnymi tj. pozwoleniem Nr 423/2023/A z dnia 07.09.2023 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatury w Tarnowie na montaż klimatyzacji z jednostką zewnętrzną przy budynku ul. Nowy Świat 30 i zaświadczeniem Prezydenta Miasta Tarnowa nr WAB-I.6743.114.2023.BW z dnia 10.10.2023 r. stwierdzającym brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na montażu instalacji klimatyzacji, wraz z posadowieniem agregatu zewnętrznego klimatyzacji.

1. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 15 grudnia 2023 r.**
2. Rodzaj zamówienia **dostawa** / ~~usługa / robota budowlana~~\*
3. Warunki udziału w postępowaniu\* - jeśli są wymagane. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do udziału w obrocie gospodarczym i nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy art.t. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (D.U. 2022 poz. 835).
4. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
   1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Waga (pkt lub %\*)** |
| Cena/~~koszt~~\* brutto wykonania zamówienia | 100 |

* 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
     1. Ocena ofert w kryterium „Cena/~~koszt\*~~ brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:

Najniższa cena/~~koszt~~\* brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cena = x 100 Pkt/~~%~~\*

Cena brutto oferty ocenianej

* 1. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane   
     z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

1. Opis sposobu obliczania ceny/~~kosztu~~\* brutto:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę/~~koszt~~\* zamówienia.

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną/~~kosztem~~\* brutto (razem   
z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę/koszt oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: **Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 6**
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe   
   i pisarskie.
3. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. **Termin składania oferty nie później niż do 31.10.2023 r. do godz. 13.00**

*(złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)* w formie mailowej na adres: [m.chochorowska@mcdn.edu.pl](mailto:m.chochorowska@mcdn.edu.pl), drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów, lub dostarczyć osobiście.

W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem *„Dostawa urządzeń i montaż instalacji klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie”.*

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać *„Dostawa urządzeń i montaż instalacji klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie”* a skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy dołączyć do wiadomości jako plik pdf.

**Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i uzyskania istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (adres budynku: ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów).**

1. Zamawiający w terminie maksymalnie 3 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej, zawiadomi   
   o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
2. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny, w przypadku gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia jest mniejsza niż wartość oferty najkorzystniejszej.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) wykonawca nie przedstawił na wezwanie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych.

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli:
   1. nie wpłynie żadna oferta;
   2. wszystkie oferty zostaną odrzucone;
   3. najkorzystniejsza oferta przekroczy wysokość środków finansowych, jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji ceny z wykonawcami;
   4. procedura obarczona jest niemożliwą do usunięcia wadą;
   5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży   
      w interesie publicznym lub jest nieuzasadnione;
   6. prowadzone z wykonawcami negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy.

*Załączniki:*

1. *Wzór umowy,*
2. *Formularz ofertowy,*
3. *Projekt budowlany*
4. *Przedmiar robót, STWIOR,*
5. *Klauzula RODO*
6. *Oświadczenie Wykonawcy*

Sporządził: **Maria Chochorowska** **Tarnów,** **20.10.2023 r.**

*(imię i nazwisko osoby sporządzającej) (data i miejsce sporządzenia)*

...........**Ewa Sojat**........................

*(podpis kierującego komórką zamawiającą)\*\**

Zatwierdził:..........................................................

*(data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)*

*\* należy wskazać właściwe*

\*\* *wniosek przygotowany przez Ośrodki podpisuje wicedyrektor właściwego ośrodka*